Tématický okruh PPT:

- Kondenzační, protitlaké a odběrové  parní turbíny v realizaci RC cyklu. ¨

- Ztráty, účinnosti a výkony tepelných turbín.

- Rovnotlaký a přetlakový turbínový stupeň - pracovní princip.

- Základní vztahy pro výkon a práci axiálního a radiálního turbínového stupně.

- Turbínový stupeň se ztrátami - obvodová účinnost.

- Optimální poměr u/cad pro stupně tepelných turbín.

- Ostatní (přídavné) ztráty turbínového stupně - vnitřní účinnost.

- Základní návrh turbínového stupně.

- Turbínový stupeň s dlouhou lopatkou, rovnice radiální rovnováhy, zborcení lopatek,

- Návrh stupně s dlouhou lopatkou,

- Regulace parních turbín.

- Labyrintové ucpávky – základní návrh.

- Nenávrhové provozní režimy parních turbín - Stodolova rovnice.